Администрация

Бердниковского сельсовета

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

Постановление

23.08.2022                                                                                                            № 26

О проведении сезонной профилактической операции «Жилье» на территории Бердниковского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области

В соответствии с Постановлением Администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 23.08.2022 года Администрация Бердниковского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Провести на территории Бердниковского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области сезонную профилактическую операцию «Жилье» в период с 01 сентября 2022 года по 31 марта 2023 года.

2.  Администрации Бердниковского сельсовета:

2.1. В срок до 16.09.2022 рассмотреть вопрос о состоянии противопожарной защиты населенных пунктов, жилищного фонда.

2.2. Силами профилактических групп организовать проведение профилактических мероприятий в жилищном фонде населенных пунктов с проведением инструктажей и вручением памяток о мерах пожарной безопасности в быту. Особое внимание уделить местам проживания неблагополучных, многодетных семей, одиноких престарелых граждан и лиц, склонных к злоупотреблению спиртными напитками (приложения № 1-3).

2.3. Организовать изготовление и распространение среди населения агитационных и пропагандистских материалов на противопожарную тематику.

2.4. Проводить осмотр (при согласовании с собственником) помещений домовладения, хозяйственных строений, прилегающей территории и в случае выявления нарушений обязательных требований пожарной безопасности разъяснять пути их устранения. Информацию о проведенном мероприятии отражать в акте профилактического обследования домовладения (приложения № 4-5).

2.5. Организовать и провести на территории сельсовета во всех населенных пунктах встречи (сходы) с населением по разъяснению мер пожарной безопасности, доведения информации о противопожарном состоянии жилищного фонда и принятию решений по предупреждению пожаров, с оформлением протокола (приложения № 6-7).

2.6. Продолжить работу по доведению до населения информации о необходимости приобретения и установки в жилых помещениях автономных пожарных  извещателей.

2.7. Проанализировать противопожарное состояние жилых домов на территориях муниципального поселения. Взять на учет жилые дома, имеющие низкую степень огнестойкости, печное отопление, ветхую электропроводку, иные признаки и характеристики повышенной пожарной опасности (обследование противопожарного состояния, разъяснение собственникам жилья основных причин пожаров, мер пожарной безопасности, предоставление рекомендаций по их выполнению и тому подобное.

2.8. О проведенной пожарно-профилактической работе в ходе сезонной профилактической операции «Жилье» специалисту сельской администрации, ежемесячно до 20 числа информировать отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Тонкинскому району (приложение № 8).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации                                                                       Ю.Е. Голубина

- Приложение № 1

к постановлением администрации

Бердниковского сельсовета

Тонкинского муниципального района Нижегородской области

от 23.08.2022 № 26

ПАМЯТКА № 1

о соблюдении мер пожарной безопасности в быту

1. Не загромождайте выходы, коридоры и лестницы домашними вещами и мебелью.

2. Не храните в чердачных и подвальных помещениях предметы домашнего обихода и другие сгораемые материалы.

3. Будьте осторожны при эксплуатации печного и газового оборудования.

4. Перед началом отопительного сезона необходимо проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать их, очистить от сажи, заделать трещины глиняно-песчаным раствором.

5. Не забывайте не реже одного раза в три месяца очищать от сажи дымоходы.

6. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, а также не поручайте надзор за ними   малолетним детям.

7. Не располагайте топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе.

8. Не перекаливайте печь и не используйте для розжига печи горючие жидкости.

9. Зола и шлак, выгребаемые из топок печей, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.

10. Помните, что установка и эксплуатация самодельных металлических печей запрещена.

11. Запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

12. При эксплуатации газовых приборов запрещается:

- пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке;

-оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;

- устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

13. Не разрешайте детям играть с огнем, не поручайте им присмотр за топящимися печами и нагревательными электроприборами. Храните спички в недоступных детям местах. Не оставляйте детей без присмотра.

14. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.

15.  При пожаре необходимо позвонить в пожарную охрану по телефону «101», представиться, сообщить, где и что горит, приступить к тушению имеющимися первичными средствами пожаротушения.

- Приложение № 2

к постановлением администрации

Бердниковского сельсовета

Тонкинского муниципального района Нижегородской области

от 23.08.2022 № 26

ПАМЯТКА № 2

Защити себя и своих близких от пожара

(о применении автономных пожарных извещателей)

На сегодняшний день применение автономных дымовых пожарных извещателей - это один из эффективных способов защиты жилых помещений от пожара. Граждане, обеспокоенные своей безопасностью все чаще стали устанавливать данные устройства в своих квартирах, жилых домах.

Самые распространенные извещатели - это дымовые, которые реагируют непосредственно на концентрацию продуктов горения, благодаря способности улавливать наличие продуктов горения в воздухе. После этого, прибор подает специальный тревожный сигнал. Звукового оповещателя встроенного в извещатель достаточно для того, что бы оповестить и даже разбудить человека, находящегося в помещении.

Необходимость установки извещателей в каждом доме, квартире бесспорна. Их устанавливают по одному в каждом помещении, при высоте потолка примерно в 3,5 м. Площадь контроля одним извещателем достигает 80 кв.м. Как правило, их устанавливают на горизонтальных поверхностях потолка. Не следует устанавливать извещатели в зонах с малым воздухообменом (в углах помещений и над дверными проемами).

Если у Вас дома есть маленькие дети, то чтоб не напугать ребенка применяются извещатели с функцией «антишок», т.е. извещатели у которых звук нарастает постепенно.

По принципу действия дымовые автономные пожарные извещатели подразделяются на оптико-электронные и радиоизотопные.

Оптико-электронные автономные дымовые пожарные извещатели более чувствительны к «светлым» дымам, образующимся на стадии тления древесины или хлопка, т.е. на ранней стадии возгорания. Поэтому их наиболее эффективно применять в жилых помещениях.

Радиоизотопные автономные дымовые пожарные извещатели более чувствительны к пламенному горению древесины, т.е. при значительном развитии пожара и на "темные" дымы - продукты горения нефте- и органико- содержащих материалов. Наиболее эффективно применение радиоизотопных автономных дымовых пожарных извещателей в производственных зданиях и в помещениях с электротехническим оборудованием. В жилых помещениях их применение сомнительно.

Наличие данного недорогостоящего прибора в жилом помещении, дачном или садовом домике, позволит своевременно оповестить о возникновении пожара, тем самым обезопасить себя и своих родных.

В то же время пожарные извещатели требуют к себе определенного внимания. Поскольку техника шагает вперед семимильными шагами, то рекомендуется каждые 10 лет полностью менять извещатели на современные. Минимум раз в год требуется менять батарейки. И периодически как минимум раз в полгода снимать и продувать камеру с оптико-электронным датчиком пылесосом, что бы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли.

Не забывайте: дело обеспечения пожарной безопасности – дело общее!

Вовремя задумывайтесь о своей безопасности!

В случае возникновения пожара обращайтесь

в службу спасения по каналу связи «101»

# Приложение 3

к постановлению администрации Бердниковского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области

от 23.08.2022 № 26

ЖУРНАЛ

учета памяток о мерах пожарной безопасности в быту

| № п/п | Ф.И.О. инструктора (инженера) | Адрес дома, в котором проводился инструктаж |  | Количество проинструктированных граждан |  | Дата и № памятки, врученной по итогам проведенного инструктажа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. № п/п должен совпадать с № врученной памятки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При заполнении графы 4 необходимо указывать только количественный показатель. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 к постановлением администрации Бердниковского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области От 23.08.2022 № 26

ФОРМА АКТА

профилактического обследования домовладения

№_______                                                                                                                 «____»_______20___

1. Адрес домовладения _______________________________________________________________

2. Ф.И.О. собственника (нанимателя)___________________________________________________

3. Результаты профилактического обследования:

3.1. Отметка о допуске собственником (нанимателем) на проведение обследования: да       нет

3.2. СОСТОЯНИЕ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ (ПРИДОМОВОЙ) ТЕРРИТОРИИ:

- наличие горючих отходов     , мусора       ,тары     ,опавших листьев    ,сухой травы     , другое:__

- возможность подъезда пожарно-спасательной техники (на расстояние не более 50 м): да     нет

- наличие приспособленных источников противопожарного водоснабжения (в радиусе 200 м): да

нет

3.3.СОСТОЯНИЕ ЖИЛОГО ДОМА:

-отопление: печное      ,газовое      ,центральное

наличие разделки (500 мм(для защищенного перекрытия 380 мм)): да       ,нет      ,не требуется

наличие противопожарной отступки (не менее 260 мм): да      ,нет      ,не требуется

наличие предтопочного листа (не менее 0,5х0,7 м): да      ,нет      ,не требуется

наличие топлива, других горючих веществ и материалов на предтопочном листе:  да       ,нет

наличие прогаров, трещин, повреждений в печи, разделках, отступках: да      ,нет

возвышение дымовой трубы над коньком кровли: соответствует      ,не соответствует

другое:_______________________________________________________________________________

(указываются вид отопления, наличие нарушений требований пожарной безопасности)

- газоснабжение: центральное     ,от газовых баллонов

- чердак: обследовался: да     ,нет      ,наличие хранения горючих материалов: да      ,нет

- наличие пожарного извещателя: имеется     ,отсутствует

3.4. СОСТОЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СТРОЕНИЙ (указывается наличие имеющихся нарушений требований пожарной безопасности):

- баня: обследовалась: да      ,нет      ,нарушения:____________________________________________

-гараж: обследовался: да      ,,нет        ,нарушения:_________________________________________

- двор (сарай): обследовался: да              ,нет      ,нарушения:__________________________________

4. Выданы памятки:

| - требования пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов |  |
| --- | --- |
| - требований пожарной безопасности при эксплуатации оборудования |  |
| - положительный опыт использования автономных пожарных извещателей |  |
| - действия в случае возникновения пожара |  |
| - иной вид памятки_______________________________________________________ |  |

(указывается вид врученной памятки)

5. Рекомендации:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

6. Подписи лиц, получивших инструктаж о соблюдении требований пожарной безопасности:

1._____________     2._____________    3.______________    4.______________    5._____________

(подпись)                         (подпись)                        (подпись)                          (подпись)                        (подпись)

_____________        _____________       ______________        ______________      ______________

(Ф.И.О.)                          (Ф.И.О.)                           (Ф.И.О.)                             (Ф.И.О.)                         (Ф.И.О.)

7. Для заметок: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. работника, проводившего обследование)                                                                       (подпись)

# Приложение 5

к постановлению администрации Бердниковского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области

от 23.08.2022 № 26

ЖУРНАЛ

учета актов профилактического обследования домовладений

| № п/п | Ф.И.О. сотрудника (работника) проводившего обследование | Дата профилактического обследования | Адрес дома | Количество проинструктированных граждан, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Примечание:

1. № п/п должен совпадать с № акта профилактического обследования

2. При заполнении графы 5 необходимо указывать только количественный показатель

- Приложение № 6

к постановлением администрации

Бердниковского сельсовета

Тонкинского муниципального района Нижегородской области

- от 23.08.2022 № 26

ФОРМА ПРОТОКОЛА №___ от «___» ________20__г.

ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧИ

с жителями __________________________________________________

(наименование населенного пункта, муниципального образования)

по вопросу обеспечения пожарной безопасности

_______________________

населенный пункт, улица

Провел: _______________________________________________________________

С участием:

- ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

Всего присутствовало: ____ человек (не менее 10 человек).

На встрече рассмотрены следующие темы:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Решение жителей:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Глава администрации ___________________________________

___________________	         				___________________

(подпись)						                          (Ф.И.О.)

М.П.

# Приложение 7

к постановлению администрации Бердниковского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области

от 23.08.2022 № 26

ЖУРНАЛ

учета протоколов проведения сходов (встреч) с населением

| № п/п | Ф.И.О. проводившего сход (встречу) | Наименование улицы, населенного пункта где проводился сход (встреча) | Всего присутствовало человек: | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Представители органов местного самоуправления | Представители органов внутренних дел | Представители др. служб и ведомств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

Примечание: 1. № п/п должен совпадать с № протокола

# Приложение 8

к постановлению администрации

Бердниковского сельсовета

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

от 23.08.2022 № 26

СВЕДЕНИЯ

О проведении сезонной профилактической операции «Жильё» на территории сельской Администрации Бердниковского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области по состоянию                      на «20» сентября 2022 года.