Администрация

Бердниковского сельсовета

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

Постановление

От 7  марта  2013года                                                                                              № 28

Об утверждении схемы

теплоснабжения на территории

Бердниковского сельсовета

Во  исполнении  Федерального закона от 27.07.2010 года

№ 190 -ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Постановление  Правительства РФ «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»  от 22.02. 2012 г. N 154., Уставом Бердниковского сельсовета, администрация Бердниковского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые схемы теплоснабжения на территории  Бердниковского сельсовета.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                        А.И. Красильников

Утверждено

постановлением

Администрации

Бердниковского сельсовета

От 7 марта  2013г. № 28

Схема теплоснабжения

на территории Бердниковского сельсовета

Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

1. Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения сельсовета разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2027 года являются:

Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2027 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2. Общая характеристика сельского поселения

Территорию 	Бердниковского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области составляют 21 населенный пункт. На 01.01.2013, согласно похозяйственных книг, в 549 хозяйствах зарегистрировано 1170 граждан. Наибольшее число граждан проживает в селе Бердники, деревне Вая, деревне Большое Ларионово.	Территория Бердниковского сельсовета составляет 25952 гектара.  Администрация Бердниковского сельсовета  размещена в двух этажном кирпичном здании общей площадью 324,3 кв. метров в р.п. Тонкино.

3. Схема теплоснабжения

Теплоснабжение на территории Бердниковского сельсовета осуществляется:

- в частных одноквартирных и двухквартирных домах от печей и котлов на твердом топливе (в основном дрова, реже уголь), горячее водоснабжение отсутствует или производится от индивидуальных водонагревателей;

- учреждения и организации отапливаются от 3 котельных:

| № котельной | Населенный пункт | Год ввода в эксплуатацию | Вид котельной | Установленная мощность (Гкал/час) | Вид топлива | Протяженность сетей в 2-х трубном исполнении (метров) | Отапливаемые организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бердники | 1971 | Отдельно стоящее здание | 947 | Уголь. дрова | 300 | Школа, библиотека дом культуры, |
| 2 | Большое Ларионово | 1971 | встроенная | 52 | Уголь. дрова | нет | Клуб, Пожарное депо |
| 3 | Вая | 1970 | встроенная | 30 | Уголь. дрова | нет | Дом культуры, |

4. Пояснительная записка схемы теплоснабжения.

Котельные, расположенные в д. Большое Ларионово и д. Вая, находятся во встроенных помещениях непосредственно	 в отапливаемых зданиях, поэтому там отсутствуют наружные тепловые сети. Котлы небольшой производительности, обеспечивающие в полной потребности тепловой режим и расходующие топливо в разумных пределах. Потери тепла от котла до отапливаемых помещений минимальное.

В с.Бердники (приложение 1) имеется одна котельная, которая расположена в отдельном здании и обеспечивает теплом организации, расположенные в 2 зданиях. В котельной имеется 2 котла «Универсал».  Тепловые сети протяженностью 300 метров в двухтрубном исполнении,  верховые,  диаметром     50 мм.

5. Перспективное  потребление

тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах  поселения

Численность населения  в сельском поселении ежегодно сокращается, нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Застройщики   индивидуального  жилищного фонда и  многие жильцы квартир одноквартирных и двухквартирных домов  используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребность в строительстве новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления  отсутствует.

Существующие котельные и тепловые сети в полном объеме обеспечивают отопление организаций и учреждений. Строительство дополнительно объектов социальной сферы на ближайшие годы не планируется.

6. Планируемые мероприятия.

Ввиду отсутствия газового снабжения и возможности использования газа для отопления запланировано:

- котельная д. Большое Ларионово - замена котла на более современный и подключение отопления к данной котельной здания ФАП и библиотека.

- котельная в с. Бердники - замена котла «Универсал – 6» на более современный котел.

Схема теплоснабжения с.Бердники  (котельная № 1)

приложение 1

2

1

3

Условные обозначения:     1. здание котельной

2. здание дома культуры

3. здание школы

Глава администрации                                                                                                      А.И. Красильников