Сельская администрация

Большесодомовского сельсовета

Тонкинского района Нижегородской области

Постановление

От 27.02.2015года                                                                         № 17

Об утверждении схемы

теплоснабжения на территории

Большесодомовского сельсовета

Во  исполнении  Федерального закона от 27.07.2010 года

№ 190 -ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Постановление  Правительства РФ «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»  от 22.02. 2012 г. N 154., Уставом Большесодомовского сельсовета, Сельская Администрация Большесодомовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые схемы теплоснабжения на территории  Большесодомовского сельсовета.

2. Постановление от 19.02.2013 № 18 «Об утверждении схемы

теплоснабжения на территории Большесодомовского сельсовета» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление обнародовать установленным порядком.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельской администрации                                        М.А.Груздев

Утверждено

постановлением

Сельской Администрации

Большесодомовского сельсовета

От 27.02.2015г. №  17

Схема теплоснабжения

на территории Большесодомовского сельсовета

Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

1. Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения сельсовета разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2027 года являются:

Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2027 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2. Общая характеристика сельского поселения

Территорию 	Большесодомовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области составляют исторически сложившиеся земли 18 населенных пунктов, из них население проживает в 10 селах и деревнях. На 01.01.205, согласно похозяйственных книг, в 417 хозяйствах зарегистрировано 984 граждан. Наибольшее число граждан проживает в селах: Большое Содомово, Пахутино, Большое Сидорово.	Территория Большесодомовского сельсовета составляет 27 806 гектаров,  в т.ч. земли сельскохозяйственного назначения – 15 086 га, земли поселений – 945 га, земли лесного фонда – 11 093 га, прочие земли – 682 га. Административным центром сельсовета является село Большое Содомово.

3. Схема теплоснабжения

Теплоснабжение на территории Большесодомовского сельсовета осуществляется:

- в частных одноквартирных и двухквартирных домах от печей и котлов на твердом топливе (в основном дрова, реже уголь), горячее водоснабжение отсутствует или производится от индивидуальных водонагревателей;

- учреждения и организации отапливаются от 5 котельных:

| № котельной | Населенный пункт | Год ввода в эксплуатацию | Вид котельной | Установленная мощность (Гкал/час) | Вид топлива | Протяженность сетей в 2-х трубном исполнении (метров) | Отапливаемые организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большое Содомово | 1971 | Отдельно стоящее здание | 947 | Уголь. дрова | 300 | Школа, детский сад, почта, библиотека, дом культуры, здание администрации, ФАП |
| 2 | Большое Сидорово | 2002 | встроенная | 52 | Уголь. дрова | нет | Клуб, ФАП, библиотека |
| 3 | Пахутино | 2010 | встроенная | 30 | Дизельное топливо | нет | Дом культуры, библиотека |
| 4 | Пахутино | 2005 | встроенная | 131 | Уголь. дрова | Нет | Школа, ФАП |
| 5 | Пахутино | 2005 | встроенная | 30 | Уголь. дрова | нет | Детский сад |

4. Пояснительная записка схемы теплоснабжения.

Все котельные, расположенные в селах  Большое Сидорово и Пахутино, находятся во встроенных помещениях непосредственно	 в отапливаемых зданиях, поэтому там отсутствуют наружные тепловые сети. Котлы небольшой производительности, обеспечивающие в полной потребности тепловой режим и расходующие топливо в разумных пределах. Потери тепла от котла до отапливаемых помещений минимальное.

В с.Большое Содомово (приложение 1) имеется одна котельная, которая расположена в отдельном здании и обеспечивает теплом все организации, расположенные в 5 зданиях. В котельной имеется 3 котла: один КВС – 0,4 и два котла «Универсал».  Котел КВС – 0,4 заменен в 2012 году, а универсалы работают с 1971 года. Тепловые сети протяженностью 300 метров в двухтрубном исполнении,  верховые,  диаметром 50 мм., часть сетей (110 метров) заменена в 2007 году.

5. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения

Численность населения  в сельском поселении ежегодно сокращается, нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Застройщики   индивидуального  жилищного фонда и  многие жильцы квартир одноквартирных и двухквартирных домов  используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребность в строительстве новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления  отсутствует.

Существующие котельные и тепловые сети в полном объеме обеспечивают отопление организаций и учреждений. Строительство дополнительно объектов социальной сферы на ближайшие годы не планируется.

6. Планируемые мероприятия.

Ввиду отсутствия газового снабжения и возможности использования газа для отопления запланировано:                                                                         - котельная № 1: замена двух котлов «Универсал» на более современные, с большей теплоотдачей и меньшим расходом топлива (2015-2017гг).

2

3

4

5

Схема теплоснабжения с.Большое Содомово (котельная № 1) 1

приложение 1

Условные обозначения:     1. здание котельной                       4. здание интерната (детский сад, библиотека, ФАП, почта)

2. здание дома культуры               5. Здание администрации

3. здание школы                            ---- тепловые сети